## Sheet1
上海外国语大学虹口6号楼水泵房整改项目
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 闸阀 | DN150 | 4 | 个
2 | 法兰式软接头 | DN150 | 6 | 个
3 | 消声止回阀 | DN150 | 2 | 个
4 | 闸阀 | DN100 | 2 | 个
5 | 法兰式软接头 | DN100 | 2 | 个
6 | 消声止回阀 | DN100 | 2 | 个
7 | 对夹式手柄蝶阀 | DN150 | 2 | 个
8 | 湿式报警装置 | DN150 | 1 | 组
9 | 对夹式信号蝶阀 | DN150 | 2 | 个
10 | 对夹式手柄蝶阀 | DN200 | 2 | 个
11 | 立式喷淋泵 | 30KW/25L/S | 2 | 台
12 | 立式消防泵 | 18.5KW/25L/S | 2 | 台
13 | 立式稳压泵 | 2.2KW | 4 | 台
14 | 气压罐 | 150L | 2 | 台
15 | 喷淋泵控制柜 | 30KW直启一用一备 | 1 | 台
16 | 消防泵控制柜 | 18.5KW直启一用一备 | 1 | 台
17 | 稳压泵控制柜 | 2.2KW直启一用一备 | 2 | 台
18 | 镀锌焊接钢管 | DN40 | 10 | m
19 | 镀锌焊接钢管 | DN100 | 12 | m
20 | 镀锌焊接钢管 | DN150 | 45 | m
21 | 管道支架 |  | 113 | kg
22 | 泵控制柜设备支架 |  | 19.75 | kg
23 | 压力表 |  | 12 | 台
24 | 电接点压力表 |  | 1 | 台
25 | 桥架 | 100*100 | 15 | m
26 | 金属软管 | DN50 | 5 | m
27 | 配管 | KBG50 | 6 | m
28 | 电缆 | 4*25mm2 | 140 | m
29 | 拆除及垃圾外运（总价包干，包含但不限于以下内容） |  | 1 | 项
闸阀拆除
法兰式软接头拆除
消声止回阀拆除
闸阀拆除
法兰式软接头拆除
消声止回阀拆除
对夹式手柄蝶阀拆除
湿式报警装置拆除
对夹式信号蝶阀拆除
对夹式手柄蝶阀拆除
立式喷淋泵拆除
立式消防泵拆除
立式稳压泵拆除
气压罐拆除
喷淋泵控制柜拆除
消防泵控制柜拆除
稳压泵控制柜拆除
镀锌焊接钢管拆除
镀锌焊接钢管拆除
镀锌焊接钢管拆除
管道支吊架拆除
基础槽钢拆除
压力表拆除
电接点压力表拆除
桥架拆除
金属软管拆除
配管拆除
电缆拆除
30 | 施工措施费（含安全文明措施费等） |  | 1 | 项
31 | 小计
32 | 规费税金（含所有规费及税金）
合计